## DANE WEJŚCIOWE
Uzupełnij pola o żółtym kolorze tła. Jeśli badasz mniej niż serii, usuń zbędne wersy (Serie J). Jeśli próbkę badasz w mniejszej liczbie powtórzeń, usuń zbędne kolumny powtórzeń (k).
Odczytaj wynik w zakładce WYNIK.
PRECYZJA POŚREDNIA
J (ilość serii) | 15
k (ilość powtórzeń badania) | 3
Poziom, dla któego badana jest precyzja pośrednia | 4
Zalecana minimalna liczby stopni swobody | 10
Seria J (np.DZIEŃ): | Powtórzenie k:
| 1 | 2 | 3 | TAK | NIE
1 | 4.3841 | 4.4281 | 4.3841
2 | 4.4118 | 4.4908 | 4.4118
3 | 4.4668 | 4.384 | 4.4668
4 | 4.4526 | 4.4201 | 4.4526
5 | 4.3501 | 4.5822 | 4.3501
6 | 4.4992 | 4.4536 | 4.4992
7 | 4.6116 | 4.372 | 4
8 | 4.4655 | 4.4688 | 4.4655
9 | 4.5018 | 4.8669 | 4.5018
10 | 4.4892 | 4.4284 | 4.4892
11 | 4.3841 | 4.4281 | 4.3841
12 | 4.5118 | 4.4908 | 4.5118
13 | 4.4668 | 4.384 | 4.4668
14 | 4.4526 | 4.4201 | 4.4526
15 | 4.3501 | 4.5822 | 4.3501
sRk | 0.069361 | 0.12447 | 0.12613
sRk2 | 0.0048109 | 0.015494 | 0.015909
SsRk2 | 0.036213
1/K*SsRk2 | 0.012071
Ö(1/K*SsRk2) | 0.10987

## WYNIK
PRECYZJA POŚREDNIA
v (obliczona liczba stopni swobody) | 42
Spełnione kryterium minimalnej liczby stopni swobody | TAK
Odchylenie standardowe precyzji pośredniej (sR) | 0.10987
Granica precyzji pośredniej | 0.30763
RSDR [%] | 2.7467
Dokument opracowano w: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA www.bnt-sigma.pl
Mamy nadzieję, że dokument ten będzie pomocy w Twojej pracy. Prosimy, uszanuj jednak naszą pracę - używaj pliku wyłącznie wewnątrz swojej organizacji i nie próbuj usuwać z niego hasła zabezpieczającego treści.

## SZKOLENIE
Oferta organizacji szkolenia zamkniętego
Walidacja metod badawczych
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
W jaki sposób ustalić zakres walidacji lub sprawdzenia metody badawczej ¦ Jakie zastosować kryteria akceptacji ¦ W ilu powtórzeniach przeprowadzić testy walidacyjne ¦ W jaki sposób obliczyć parametry metody badawczej ¦ Kiedy przeprowadzić rewalidację ¦ Jak zbudować program sterowania jakością badań dla nowej metody badawczej ¦
PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA (1 dzień):
1. Walidacja i sprawdzenie metody – wymagania ISO 17025, wytyczne PCA, dobre praktyki
· kiedy wymagana jest walidacja metody, a kiedy jej sprawdzenie,
· zasady ustalania kryteriów akceptacji,
· zakres walidacji metody, zakres testów sprawdzających metodę, etapy walidacji;
2. Kryteria akceptacji, definicje, wzory stosowane do wyznaczania parametrów metody
· selektywność, specyficzność,
· granica wykrywalności i oznaczalności (wg IUPAC, stosunek sygnału do szumu, inne),
· powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność, granica powtarzalności,
· poprawność,
· odzysk,
· liniowość, charakterystyka krzywej kalibracyjnej,
· zakres,
· odporność / elastyczność;
3. Narzędzia statystyczne w pracach walidacyjnych
· test Dixona, test Grubbsa, test F-Snedecora, test t-Studenta;
4. Transfer walidowanej metody badawczej na docelowe stanowisko pracy
5. Rewalidacja metody badawczej
· zakres testów, kryteria akceptacji;
6. Budowanie programu sterowania jakością badań dla nowo zwalidowanej metody analitycznej
· sprawdzanie systemu analitycznego (testy SST) i wewnętrzne sterowanie jakością badań;
PROPONOWANE TERMINY SZKOLENIA:
Do uzgodnienia.
KOSZT ORGANIZACJI SZKOLENIA:
3.300 PLN netto (grupa 1-3 osoby)
3.600 PLN netto (grupa 4-15 osób)
CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
1. Uczestnictwo w szkoleniu dla grupy osób wskazanej powyżej.
2. Drukowane materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
3. Nieodpłatny dostęp dla osób kontaktowych do usługi konsultingowej „Zadaj pytanie ekspertowi” w okresie 1 roku od terminu szkolenia
(w ramach posiadanej wiedzy i możliwości, odpowiadamy drogą mailową na zapytania dotyczące walidacji metod badawczych).
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność na podstawie faktury VAT (VAT 23%) w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia.
ZAMAWIAJĄCY SZKOLENIE ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ:
Salę szkoleniową z rzutnikiem multimedialnym (w siedzibie swojej organizacji lub poza nią).
OFERTA WAŻNA DO:
30 grudnia 2019.
SZKOLIMY LABORATOIA BĘDĄCE LIDERAMI W SWOICH DZIEDZINACH:
PYTANIA / ZGŁOSZANIA PROPOZCJI TERMINÓW ORGANIZACJI SZKOLENIA:
Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: info@bnt-sigma.pl lub telefon: +48 61 624 27 22.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej !