## DANE WEJŚCIOWE (gdy k=2)
Uzupełnij pola o żółtym kolorze tła. Jeśli badasz mniej niż 10 serii, usuń zbędne wersy (Serie J).
Odczytaj wynik w zakładce WYNIK.
POWTARZALNOŚĆ (gdy badanie jest wykonywane w 2 powtórzeniach)
J (ilość serii) | 10
k (ilość powtórzeń) | 2
Poziom, na króym badana jest powtarzalność | 210
Zalecana minimalna liczby stopni swobody | 10
TAK | NIE
Powtórzenie k:
Seria J: | 1 | 2 | 3 | srj | srj2 | Ssrj2 | 1/J*Ssrj2 | Ö(1/J*Ssrj2)
1 | 175 | 175 | 170 | 2.8868 | 8.3333 | 2308.3333 | 230.8333 | 15.1932
2 | 220 | 220 | 205 | 8.6603 | 75
3 | 220 | 220 | 240 | 11.547 | 133.3333
4 | 210 | 210 | 200 | 5.7735 | 33.3333
5 | 170 | 170 | 185 | 8.6603 | 75
6 | 200 | 200 | 175 | 14.4338 | 208.3333
7 | 220 | 220 | 180 | 23.094 | 533.3333
8 | 190 | 190 | 235 | 25.9808 | 675
9 | 190 | 190 | 200 | 5.7735 | 33.3333
10 | 180 | 180 | 220 | 23.094 | 533.3333
175.0
170.0
220.0
205.0
220.0
240.0
210.0
200.0
170.0
185.0
200.0
175.0
220.0
180.0
190.0
235.0
190.0
200.0
180.0
220.0
#DIV/0!

## WYNIK (gdy k=2)
POWTARZALNOŚĆ (gdy badanie jest wykonywane w 2 powtórzeniach)
v (obliczona liczba stopni swobody) | 10
Spełnione kryterium minimalnej liczby stopni swobody | TAK
Odchylenie standardowe powtarzalności (sr): | 15.1932
Granica powtarzalności: | 42.0852
RSDr [%] | 7.2349
Dokument opracowano w: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA www.bnt-sigma.pl
Mamy nadzieję, że dokument ten będzie pomocy w Twojej pracy. Prosimy, używaj go jednak wyłącznie wewnątrz swojej organizacji.

## DANE WEJŚCIOWE (gdy k=3)
Uzupełnij pola o żółtym kolorze tła. Jeśli badasz mniej niż 10 serii, usuń zbędne wersy (Serie J).
Odczytaj wynik w zakładce WYNIK.
POWTARZALNOŚĆ (gdy badanie jest wykonywane w 3 powtórzeniach)
J (ilość serii) | 10
k (ilość powtórzeń) | 3
Poziom, na króym badana jest powtarzalność | 210
Zalecana minimalna liczby stopni swobody | 10
TAK | NIE
Powtórzenie k:
Seria J: | 1 | 2 | 3 | srj | srj2 | Ssrj2 | 1/J*Ssrj2 | Ö(1/J*Ssrj2)
1 | 175 | 175 | 170 | 2.8868 | 8.3333 | 2308.3333 | 230.8333 | 15.1932
2 | 220 | 220 | 205 | 8.6603 | 75
3 | 220 | 220 | 240 | 11.547 | 133.3333
4 | 210 | 210 | 200 | 5.7735 | 33.3333
5 | 170 | 170 | 185 | 8.6603 | 75
6 | 200 | 200 | 175 | 14.4338 | 208.3333
7 | 220 | 220 | 180 | 23.094 | 533.3333
8 | 190 | 190 | 235 | 25.9808 | 675
9 | 190 | 190 | 200 | 5.7735 | 33.3333
10 | 180 | 180 | 220 | 23.094 | 533.3333
175.0
170.0
220.0
205.0
220.0
240.0
210.0
200.0
170.0
185.0
200.0
175.0
220.0
180.0
190.0
235.0
190.0
200.0
180.0
220.0
#DIV/0!

## WYNIK (gdy k=3)
POWTARZALNOŚĆ (gdy badanie jest wykonywane w 3 powtórzeniach)
v (obliczona liczba stopni swobody) | 20
Spełnione kryterium minimalnej liczby stopni swobody | TAK
Odchylenie standardowe powtarzalności (sr) | 15.1932
Granica powtarzalności | 42.0852
RSDr [%] | 7.2349
Dokument opracowano w: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA www.bnt-sigma.pl
Mamy nadzieję, że dokument ten będzie pomocy w Twojej pracy. Prosimy, używaj go jednak wyłącznie wewnątrz swojej organizacji.

## SZKOLENIE
Oferta organizacji szkolenia zamkniętego
Walidacja metod badawczych
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
W jaki sposób ustalić zakres walidacji lub sprawdzenia metody badawczej ¦ Jakie zastosować kryteria akceptacji ¦ W ilu powtórzeniach przeprowadzić testy walidacyjne ¦ W jaki sposób obliczyć parametry metody badawczej ¦ Kiedy przeprowadzić rewalidację ¦ Jak zbudować program sterowania jakością badań dla nowej metody badawczej ¦
PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA (1 dzień):
1. Walidacja i sprawdzenie metody – wymagania ISO 17025, wytyczne PCA, dobre praktyki
· kiedy wymagana jest walidacja metody, a kiedy jej sprawdzenie,
· zasady ustalania kryteriów akceptacji,
· zakres walidacji metody, zakres testów sprawdzających metodę, etapy walidacji;
2. Kryteria akceptacji, definicje, wzory stosowane do wyznaczania parametrów metody
· selektywność, specyficzność,
· granica wykrywalności i oznaczalności (wg IUPAC, stosunek sygnału do szumu, inne),
· powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność, granica powtarzalności,
· poprawność,
· odzysk,
· liniowość, charakterystyka krzywej kalibracyjnej,
· zakres,
· odporność / elastyczność;
3. Narzędzia statystyczne w pracach walidacyjnych
· test Dixona, test Grubbsa, test F-Snedecora, test t-Studenta;
4. Transfer walidowanej metody badawczej na docelowe stanowisko pracy
5. Rewalidacja metody badawczej
· zakres testów, kryteria akceptacji;
6. Budowanie programu sterowania jakością badań dla nowo zwalidowanej metody analitycznej
· sprawdzanie systemu analitycznego (testy SST) i wewnętrzne sterowanie jakością badań;
PROPONOWANE TERMINY SZKOLENIA:
Do uzgodnienia.
KOSZT ORGANIZACJI SZKOLENIA:
3.300 PLN netto (grupa 1-3 osoby)
3.600 PLN netto (grupa 4-15 osób)
CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
1. Uczestnictwo w szkoleniu dla grupy osób wskazanej powyżej.
2. Drukowane materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
3. Nieodpłatny dostęp dla osób kontaktowych do usługi konsultingowej „Zadaj pytanie ekspertowi” w okresie 1 roku od terminu szkolenia
(w ramach posiadanej wiedzy i możliwości, odpowiadamy drogą mailową na zapytania dotyczące walidacji metod badawczych).
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność na podstawie faktury VAT (VAT 23%) w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia.
ZAMAWIAJĄCY SZKOLENIE ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ:
Salę szkoleniową z rzutnikiem multimedialnym (w siedzibie swojej organizacji lub poza nią).
OFERTA WAŻNA DO:
30 grudnia 2019.
SZKOLIMY LABORATOIA BĘDĄCE LIDERAMI W SWOICH DZIEDZINACH:
PYTANIA / ZGŁOSZANIA PROPOZCJI TERMINÓW ORGANIZACJI SZKOLENIA:
Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: info@bnt-sigma.pl lub telefon: +48 61 624 27 22.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej !