## DANE WEJŚCIOWE - REG 10
Uzupełnij pola o żółtym kolorze tła.
Odczytaj wynik w polu o zielonym kolorze tła w zakładce WYNIK
REGRESJA 10 (5 poziomów na krzywej kalibracyjnej, 2 punkty na każdym poziomie)
L.p. | Ilość analitu - xi | Zmierzony sygnał - yi
1 | 0 | 0.46824
2 | 0 | 0.13953
3 | 5.02 | 200.4567
4 | 5.02 | 202.4532
5 | 10.03 | 484.7654
6 | 10.03 | 479.0988
7 | 20.09 | 855.8976
8 | 20.09 | 855.4321
9 | 30.2 | 1250.7654
10 | 30.2 | 1250.4322
Średnia | 13.068 | 557.9909
Suma | 130.68 | 5579.9093
xi2: | yi2: | xi*yi: | x-xsr: | y-ysr: | (x-xsr)2: | (y-ysr)2: | (x-xsr)*(y-ysr): | a*x: | (y-a*x-b)^2: | sa2: | sb2:
0 | 0.21924 | 0 | -13.068 | -557.5227 | 170.7726 | 310831.5494 | 7285.7065 | 0 | 259.2439 | 0.77204 | 222.5723
0 | 0.019469 | 0 | -13.068 | -557.8514 | 170.7726 | 311198.1796 | 7290.002 | 0 | 269.937
25.2004 | 40182.9046 | 1006.2928 | -8.048 | -357.5342 | 64.7703 | 127830.6939 | 2877.4351 | 207.9841 | 580.65
25.2004 | 40987.3022 | 1016.3151 | -8.048 | -355.5377 | 64.7703 | 126407.0672 | 2861.3675 | 207.9841 | 488.4193
100.6009 | 234997.5221 | 4862.1973 | -3.038 | -73.2255 | 9.2294 | 5361.9732 | 222.4591 | 415.5539 | 2771.2003
100.6009 | 229535.6218 | 4805.3606 | -3.038 | -78.8922 | 9.2294 | 6223.9738 | 239.6744 | 415.5539 | 2206.6996
403.6081 | 732560.7873 | 17194.9838 | 7.022 | 297.9067 | 49.3085 | 88748.4164 | 2091.901 | 832.3508 | 48.6859
403.6081 | 731764.0777 | 17185.6309 | 7.022 | 297.4412 | 49.3085 | 88471.2522 | 2088.6319 | 832.3508 | 42.4059
912.04 | 1564414.1609 | 37773.116 | 17.132 | 692.7745 | 293.5054 | 479936.5139 | 11868.6128 | 1251.2193 | 289.7869
912.04 | 1563580.6118 | 37763.0515 | 17.132 | 692.4412 | 293.5054 | 479474.8769 | 11862.9034 | 1251.2193 | 301.2443
2882.8988 | 5138023.2272 | 121606.948 | 0 | 0 | 1175.1726 | 2024484.4966 | 48688.6938 | 5414.2164 | 7258.273

## WYNIK - REG 10
REGRESJA 10 (5 poziomów na krzywej kalibracyjnej, 2 punkty na każdym poziomie)
a - współczynnik nachylenia | 41.4311
b - współczynnik przesunięcia | 16.5693
sa - odchylenie standardowe współczynnika nachylenia | 0.87866
sb - odchylenie standardowe współczynnika przesunięcia | 14.9189
r - współczynnik korelacji | 0.99821
r2 - współaczynnik determinacji | 0.99641
Dokument opracowano w: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA www.bnt-sigma.pl
Mamy nadzieję, że dokument ten będzie pomocy w Twojej pracy. Prosimy, używaj go jednak wyłącznie wewnątrz swojej organizacji.

## DANE WEJŚCIOWE - REG 15
Uzupełnij pola o żółtym kolorze tła.
Odczytaj wynik w polu o zielonym kolorze tła w zakładce WYNIK
REGRESJA 15 (5 poziomów na krzywej kalibracyjnej, 3 punkty na każdym poziomie)
L.p. | Ilość analitu - xi | Zmierzony sygnał - yi
1 | 0 | 0.46824
2 | 0 | 0.13953
3 | 0 | 0.13953
4 | 5.02 | 200.4567
5 | 5.02 | 202.4532
6 | 5.02 | 202.4532
7 | 10.03 | 484.7654
8 | 10.03 | 484.7654
9 | 10.03 | 479.0988
10 | 20.09 | 855.8976
11 | 20.09 | 855.8976
12 | 20.09 | 855.4321
13 | 30.2 | 1250.7654
14 | 30.2 | 1250.7654
15 | 30.2 | 1250.4322
Średnia | 13.068 | 558.262
Suma | 196.02 | 8373.9305
xi2: | yi2: | xi*yi: | x-xsr: | y-ysr: | (x-xsr)2: | (y-ysr)2: | (x-xsr)*(y-ysr): | a*x: | (y-a*x-b)^2: | sa2: | sb2:
0 | 0.21924 | 0 | -13.068 | -557.7938 | 170.7726 | 311133.9208 | 7289.2493 | 0 | 270.4817 | 0.48548 | 139.9583
0 | 0.019469 | 0 | -13.068 | -558.1225 | 170.7726 | 311500.7292 | 7293.5449 | 0 | 281.4018
0 | 0.019469 | 0 | -13.068 | -558.1225 | 170.7726 | 311500.7292 | 7293.5449 | 0 | 281.4018
25.2004 | 40182.9046 | 1006.2928 | -8.048 | -357.8053 | 64.7703 | 128024.6282 | 2879.617 | 207.9556 | 596.0172
25.2004 | 40987.3022 | 1016.3151 | -8.048 | -355.8088 | 64.7703 | 126599.919 | 2863.5494 | 207.9556 | 502.5216
25.2004 | 40987.3022 | 1016.3151 | -8.048 | -355.8088 | 64.7703 | 126599.919 | 2863.5494 | 207.9556 | 502.5216
100.6009 | 234997.5221 | 4862.1973 | -3.038 | -73.4966 | 9.2294 | 5401.7508 | 223.2827 | 415.497 | 2740.9247
100.6009 | 234997.5221 | 4862.1973 | -3.038 | -73.4966 | 9.2294 | 5401.7508 | 223.2827 | 415.497 | 2740.9247
100.6009 | 229535.6218 | 4805.3606 | -3.038 | -79.1633 | 9.2294 | 6266.8239 | 240.498 | 415.497 | 2179.6919
403.6081 | 732560.7873 | 17194.9838 | 7.022 | 297.6356 | 49.3085 | 88586.9601 | 2089.9973 | 832.2368 | 45.5122
403.6081 | 732560.7873 | 17194.9838 | 7.022 | 297.6356 | 49.3085 | 88586.9601 | 2089.9973 | 832.2368 | 45.5122
403.6081 | 731764.0777 | 17185.6309 | 7.022 | 297.1701 | 49.3085 | 88310.0483 | 2086.7282 | 832.2368 | 39.4475
912.04 | 1564414.1609 | 37773.116 | 17.132 | 692.5034 | 293.5054 | 479560.9538 | 11863.9682 | 1251.0479 | 295.737
912.04 | 1564414.1609 | 37773.116 | 17.132 | 692.5034 | 293.5054 | 479560.9538 | 11863.9682 | 1251.0479 | 295.737
912.04 | 1563580.6118 | 37763.0515 | 17.132 | 692.1701 | 293.5054 | 479099.4975 | 11858.2588 | 1251.0479 | 307.3102
4324.3482 | 7710983.0192 | 182453.5601 | 0 | 0 | 1762.7588 | 3036135.5445 | 73023.0363 | 8120.212 | 11125.1431

## WYNIK - REG 15
REGRESJA 15 (5 poziomów na krzywej kalibracyjnej, 3 punkty na każdym poziomie)
a - współczynnik nachylenia | 41.4254
b - współczynnik przesunięcia | 16.9146
sa - odchylenie standardowe współczynnika nachylenia | 0.69676
sb - odchylenie standardowe współczynnika przesunięcia | 11.8304
r - współczynnik korelacji | 0.99817
r2 - współaczynnik determinacji | 0.99634
Dokument opracowano w: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA www.bnt-sigma.pl
Mamy nadzieję, że dokument ten będzie pomocy w Twojej pracy. Prosimy, używaj go jednak wyłącznie wewnątrz swojej organizacji.

## SZKOLENIE
Oferta organizacji szkolenia zamkniętego
Walidacja metod badawczych
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
W jaki sposób ustalić zakres walidacji lub sprawdzenia metody badawczej ¦ Jakie zastosować kryteria akceptacji ¦ W ilu powtórzeniach przeprowadzić testy walidacyjne ¦ W jaki sposób obliczyć parametry metody badawczej ¦ Kiedy przeprowadzić rewalidację ¦ Jak zbudować program sterowania jakością badań dla nowej metody badawczej ¦
PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA (1 dzień):
1. Walidacja i sprawdzenie metody – wymagania ISO 17025, wytyczne PCA, dobre praktyki
· kiedy wymagana jest walidacja metody, a kiedy jej sprawdzenie,
· zasady ustalania kryteriów akceptacji,
· zakres walidacji metody, zakres testów sprawdzających metodę, etapy walidacji;
2. Kryteria akceptacji, definicje, wzory stosowane do wyznaczania parametrów metody
· selektywność, specyficzność,
· granica wykrywalności i oznaczalności (wg IUPAC, stosunek sygnału do szumu, inne),
· powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność, granica powtarzalności,
· poprawność,
· odzysk,
· liniowość, charakterystyka krzywej kalibracyjnej,
· zakres,
· odporność / elastyczność;
3. Narzędzia statystyczne w pracach walidacyjnych
· test Dixona, test Grubbsa, test F-Snedecora, test t-Studenta;
4. Transfer walidowanej metody badawczej na docelowe stanowisko pracy
5. Rewalidacja metody badawczej
· zakres testów, kryteria akceptacji;
6. Budowanie programu sterowania jakością badań dla nowo zwalidowanej metody analitycznej
· sprawdzanie systemu analitycznego (testy SST) i wewnętrzne sterowanie jakością badań;
PROPONOWANE TERMINY SZKOLENIA:
Do uzgodnienia.
KOSZT ORGANIZACJI SZKOLENIA:
3.300 PLN netto (grupa 1-3 osoby)
3.600 PLN netto (grupa 4-15 osób)
CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
1. Uczestnictwo w szkoleniu dla grupy osób wskazanej powyżej.
2. Drukowane materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
3. Nieodpłatny dostęp dla osób kontaktowych do usługi konsultingowej „Zadaj pytanie ekspertowi” w okresie 1 roku od terminu szkolenia
(w ramach posiadanej wiedzy i możliwości, odpowiadamy drogą mailową na zapytania dotyczące walidacji metod badawczych).
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność na podstawie faktury VAT (VAT 23%) w terminie 30 dni od zakończenia szkolenia.
ZAMAWIAJĄCY SZKOLENIE ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ:
Salę szkoleniową z rzutnikiem multimedialnym (w siedzibie swojej organizacji lub poza nią).
OFERTA WAŻNA DO:
30 grudnia 2019.
SZKOLIMY LABORATOIA BĘDĄCE LIDERAMI W SWOICH DZIEDZINACH:
PYTANIA / ZGŁOSZANIA PROPOZCJI TERMINÓW ORGANIZACJI SZKOLENIA:
Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: info@bnt-sigma.pl lub telefon: +48 61 624 27 22.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej !